Приложение

к постановлению администрации

МО Чернский район

От 29.05.2025 № 398

ПЛАН

действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и потребителей коммунальных ресурсов

1. Общие положения.

1.1. Настоящий план действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и потребителей коммунальных ресурсов  (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Чернского района, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, потребителей коммунальных ресурсов при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения Чернского района и обязателен для исполнения ресурсоснабжающими организациями, исполнителями и потребителями коммунальных  ресурсов, организациями, эксплуатирующими жилищный фонд, предприятиями, выполняющими работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Чернского района Тульской области.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании:

- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 728
(ред. от 28.11.2023, с изм. от 24.03.2025) «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 04.09.2013 N 776
(ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

- "коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

- "исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

- Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

- "потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- "управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

- "ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«централизованные сети инженерно-технического обеспечения» – совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем);

«авария» – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

1.4. Авариями в водопроводных сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов;

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.

1.5. Задачей администрации МО Чернский район является организация в границах Чернского района Тульской области водоснабжения и водоотведения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Действия администрации МО Чернский район и ресурсоснабжающей организации, осуществляющий водоснабжение, в случае возникновения аварийной ситуации и устранения ее последствий на централизованных системах водоснабжения, повлекших за собой временное прекращение или ограничение водоснабжения более 4-х часов:

1. Организация, осуществляющая водоснабжение, уведомляет абонентов, администрацию МО Чернский район и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор о возникновении аварийной ситуации на объектах водоснабжения.

2. Администрация МО Чернский район в свою очередь уведомляет население путём размещения информации на сайте администрации МО Чернский район, социальные сети и в СМИ (Приложение).

3. После такого уведомления администрация МО Чернский район обязана обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.

Заявки на отсутствие воды и, соответственно, подвоз воды при длительном отключении холодного водоснабжения принимаются через Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Чернский района (далее - ЕДДС)  по телефонам: (8-48756) 2-14-30; 112.

4. Подвоз воды может быть осуществлен специально предназначенными для этих целей автоцистернами (имеющих санитарный паспорт) с наполнением последних питьевой водой из существующих источников питьевой воды либо упакованной питьевой водой (в расфасовке).

1.6. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний,  ТСЖ  является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы водопроводных, канализационных систем, обеспечение нормативов и качества коммунальных ресурсов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на водопроводных сетях и системах водоснабжения и водоотведения.

1.7. Основными направлениями предупреждения аварий и поддержания постоянной готовности ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ к их ликвидации являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путём своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

- создание необходимых резервных запасов материалов и оборудования для аварийно-восстановительных работ;

- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и другими механизмами, необходимыми средствами защиты.

2. Предоставление оперативной информации.

2.1. Ресурсоснабжающие организации информируют единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Чернский района (далее - ЕДДС) по телефонам: (8-48756) 2-14-30; 112.

2.1.1. Организации, оказывающая услуги по водоснабжению и водоотведению, ежедневно до 18.00 информирует:

- о давлении холодной воды (на выходе головных сооружений насосной станции) по показаниям приборов учета водопотребления и водоотведения на магистральных участках сетей, а также показатели потерь;

- о соответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам. В случае нарушения режима водоподачи, несоответствия состава и свойств воды по санитарным нормам и правилам или возникновении аварийной ситуации водоснабжающая организация немедленно информирует ЕДДС.

В случае нарушения режима водоснабжения (водоотведения), несоответствия состава и свойств воды по санитарным нормам и правилам или возникновения аварийной ситуации организация водоснабжения информирует ЕДДС в течении 15 минут.

2.2. Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные кооперативы, иные специализированные потребители кооперативов оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, заблаговременно предоставляют оперативную информацию в ЕДДС о проводимых на внутридомовых инженерных системах многоквартирных жилых домов ремонтных работах (перечень адресов жилых домов, вид работ, сроки выполнения работ).

2.3. В случае наступления аварийных ситуаций все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, а при непосредственном управлении - собственники помещений в многоквартирных домах или лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, о факте наступления аварийной ситуации  немедленно информируют  ЕДДС.

2.4. Порядок взаимодействия ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) предприятий жизнеобеспечения определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

3. Взаимодействие ДДС по вопросам водоснабжения (водоотведения)

3.1. Все ресурсоснабжающие организации и организации, обеспечивающие транспортировку ресурсов, должны иметь круглосуточно работающие дежурно-диспетчерские (далее – ДДС) и аварийно-восстановительные службы (далее – АВС).

3.2. Управляющая организация, товарищество собственников жилья или кооператив обязаны организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

При непосредственном управлении многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет более чем 12, собственниками помещений в этом доме положения об осуществлении аварийно-диспетчерского обслуживания подлежат включению в договоры, заключаемые с лицами, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), или заключается договор об осуществлении аварийно-диспетчерского обслуживания с организацией, осуществляющей такую деятельность.

При непосредственном управлении многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не более чем 12, аварийно-диспетчерское обслуживание может осуществляться путем заключения собственниками договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

3.3. Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации. В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДДС и (или) АВС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, определённое соответствующим приказом руководителя организации.

3.4. Общую координацию действий ДДС и (или) АВС по ликвидации аварийной ситуации осуществляет ДДС или руководство той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

3.5. Сведения о телефонах ДДС до начала отопительного сезона предоставляются в ЕДДС администрации Чернского района и  администрацию МО Чернский район.

4. Взаимодействие организаций жилищно-коммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса городского округа при ликвидации и локализации аварийных ситуаций.

4.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных системах водоснабжения (водоотведения) ресурсоснабжающая организация обязана:

3.1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

3.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

3.1.3. В течение 30 минут информацию о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по вопросу её ликвидации, диспетчер ДДС соответствующей ресурсоснабжающей организации сообщает:

- в ЕДДС;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам потребителей;

- в администрацию МО Чернский района.

3.1.4. При необходимости дать информацию в средствах массовой информации.

3.1.5. После ликвидации аварии оповестить о моменте подключения управляющие организации, ТСЖ;

3.1.6. После ликвидации аварии информировать ЕДДС, администрацию МО Чернский района.

3.2. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации направляют в течение 1 час 30 минут своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

3.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, водоотведения, управляющая организация или ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома обязаны:

3.2.1. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

3.2.2. В течение 30 минут предупредить телефонограммой о характере аварии и ориентировочном времени её устранения ЕДДС, администрацию МО Чернский района и соответствующую ресурсоснабжающую организацию (при необходимости);

3.2.3. Оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о времени устранения аварии;

3.2.4. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму ресурсоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

3.2.5. После ликвидации аварии поставить в известность ЕДДС, администрацию МО Чернский района и соответствующую ресурсоснабжающую организацию.

ОПОВЕЩЕНИЕ

жителей об отключении

________________________________________________________________

(наименование ресурса)

____________________________________________ сообщает, что в связи с проведением

(наименование организации)

аварийных работ по ________________________________________________

(наименование ресурса)

с ___________________ по/до окончания работ  __________________________

(дата, время)                                                                                                (дата, время)

будет прекращена / ограничена / снижены параметры      _________________________________________________________________________

(наименование ресурса)

по следующим адресам: 1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

……….

Номера телефонов:

- ЕДДС МО    _____________________________________________________________________

- ДДС ресурсоснабжающей организации   _____________________________________________________________________

Дополнительная информация при проведении аварийных работ на сетях/объектах водоснабжения:

Подвоз воды будет _________________________________  (организован / не организован) по

следующим адресам ______________________________________________________________

с _____________________ по _____________________ (график при наличии)

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

п. 1 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

прил. 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354

п. 2 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

п. 10 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»