Акт

о результатах контроля за соблюдением ООО «Чернская тепловая компания» условий концессионного соглашения от 30.12.2016 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях надлежащего исполнения концессионером условий концессионного соглашения, уполномоченная концендентом - Администрацией муниципального образования Чернский район рабочая группа осуществила проверку концессионного соглашения в части выполнения ООО «Чернская тепловая компания» (далее Концессионер) мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного соглашения.

Проверка проводилась с 20.12.2024 .

Проверяемый период: по состоянию на 01.12.2024 г.

Членами рабочей группы осуществлены следующие мероприятии:

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.

2. Рассмотрены документы, относящиеся к осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

В ходе проверки установлено:

Концессионер выполнил следующие работы в отношении Объектов Концессионного соглашения:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Объем/ количество выполненных работ | Стоимость (руб.),  в т. ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Чернский район Тульской области** | | | | | | |
| **1** | **Тепловые сети отопления системы теплоснабжения котельной «Центральная» ул. Вознесенского, ул. Петра Антонова, ул. Ленина** | **Реконструкция с заменой сетей отопления и ГВС от котельных в р.п. Чернь в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов** | **км. в двухтрубном исчислении** | **0,3296** | **5 431 900,11**  **в т.ч. НДС**  **905 316,70** |
| **Итого** | | | | | **5 431 900,11**  **в т.ч. НДС**  **905 316,70** | |

Заключение рабочей группы: в рамках выполнения мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного соглашения работы выполнены в полном объеме

Подписи членов рабочей группы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Смирнов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Е. Орлова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Титова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Харламов